## Założenia do obliczeń
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
L.p. | Rodzaj budynku | Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
[kWh/m2/rok]
1 | budynek mieszkalny
| jednorodzinny | 120
| wielorodzinny | 105
2 | budynek zamieszkania zbiorowego | 95
3 | budynek użyteczności publicznej
4 | obiekty opieki zdrowotnej | 390
| pozostałe | 65
5 | budynek gospodarczy, magazynowy | 110
i produkcyjny
Łączna powierzchnia mieszkań na terenie Żyrardowa | 1041773.5 | m2
Liczba mieszkań na terenie Żyrardowa | 18055 | szt.
Średnia powierzchnia 1 mieszkania na terenie Żyrardowa | 130.6 | m2
Łączne zapotrzebowanie na ciepło mieszkań na terenie Żyrardowa | 125012.82 | MWh
źródło: „Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 r.” GUS

## Wskaźniki emisji
Lp. | Działania naprawcze | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10
[kg/m2/rok]*
1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0.4724
2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0.4724
3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0.0282
4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0.1918
5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0.1918
6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 0.3836
7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0.4718
8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0.4681
9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0.4724
10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0.0364
11. | termomodernizacja | 0.1417
Lp. | Działania naprawcze | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM2,5
[kg/m2/rok]*
1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0.4653
2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0.4653
3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0.0444
4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0.2081
5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0.1847
6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 0.3764
7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0.4647
8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0.4609
9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0.4653
10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0.0358
11. | termomodernizacja | 0.1395

## Efekt rzeczowy
Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUMA
|  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.]
1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 51 | 61 | 100 | 120 | 100 | 100 | 532
2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 115
3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 140
4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 110 | 100 | 110 | 120 | 100 | 100 | 640
5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 80
6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 120
7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 150 | 150 | 90 | 80 | 150 | 150 | 770
8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90
9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 92
10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 50 | 55 | 60 | 50 | 45 | 55 | 315
11 | Termomodernizacja | 50 | 60 | 70 | 71 | 61 | 61 | 373
SUMA |  | 546 | 546 | 546 | 547 | 541 | 541 | 3267

## Efekt ekologiczny
Lp. | Działanie | Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego | Liczba modernizacji | Redukcja emisji PM10 [Mg/rok] | Redukcja emisji pyłu PM2,5 [Mg/rok]
1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 130.6 | 532 | 32.822 | 32.3287
2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 130.6 | 115 | 7.095 | 6.9883
3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 130.6 | 140 | 0.51561 | 0.81181
4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 130.6 | 640 | 16.0314 | 17.3938
5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 130.6 | 80 | 2.0039 | 1.9297
6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 130.6 | 120 | 6.0118 | 5.8989
7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 130.6 | 770 | 47.4452 | 46.7312
8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 130.6 | 90 | 5.502 | 5.4174
9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 130.6 | 92 | 5.676 | 5.5907
10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 130.6 | 315 | 1.4975 | 1.4728
11 | Termomodernizacja | 130.6 | 373 | 6.9027 | 6.7956
SUMA |  |  | 3267 | 131.5031 | 131.3589

## Efekt energetyczny
Lp. | Działanie | Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego | Liczba modernizacji | Zapotrzebowanie na energię cieplną [kWh/m2/rok] | Zapotrzebowanie na energię cieplną budynków objętych PONE [MWh/rok] | Założenie minimalnego ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną wskutek modernizacji [%] | Ograniczenie zużycia energii cieplnej wskutek realizacji PONE [MWh/rok]
1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 130.6 | 532 | 120 | 8337.504 | 15% | 1250.6256
2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 130.6 | 115 | 120 | 1802.28 | 20% | 360.456
3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 130.6 | 140 | 120 | 2194.08 | 15% | 329.112
4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 130.6 | 640 | 120 | 10030.08 | 15% | 1504.512
5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 130.6 | 80 | 120 | 1253.76 | 15% | 188.064
6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 130.6 | 120 | 120 | 1880.64 | 15% | 282.096
7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 130.6 | 770 | 120 | 12067.44 | 15% | 1810.116
8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 130.6 | 90 | 120 | 1410.48 | 15% | 211.572
9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 130.6 | 92 | 120 | 1441.824 | 40% | 576.7296
10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 130.6 | 315 | 120 | 4936.68 | 15% | 740.502
11 | Termomodernizacja | 130.6 | 373 | 120 | 5845.656 | 25% | 1461.414
SUMA |  |  | 3267 |  | 51200.424 |  | 8715.1992

## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Lp. | Działanie | Liczba budynków objętych działaniem | Szacunkowy koszt jednej modernizacji | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Łączny koszt realizacji działania
1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 532 | 10000 | 510000 | 610000 | 1000000 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 5320000
2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 115 | 10000 | 100000 | 200000 | 250000 | 250000 | 200000 | 150000 | 1150000
3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 140 | 10000 | 400000 | 300000 | 250000 | 200000 | 150000 | 100000 | 1400000
4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 640 | 12500 | 1375000 | 1250000 | 1375000 | 1500000 | 1250000 | 1250000 | 8000000
5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 80 | 12500 | 250000 | 187500 | 187500 | 125000 | 125000 | 125000 | 1000000
6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 120 | 12500 | 437500 | 312500 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 1500000
7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 770 | 15000 | 2250000 | 2250000 | 1350000 | 1200000 | 2250000 | 2250000 | 11550000
8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 90 | 15000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 1350000
9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 92 | 30000 | 450000 | 450000 | 480000 | 480000 | 450000 | 450000 | 2760000
10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 315 | 8000 | 400000 | 440000 | 480000 | 400000 | 360000 | 440000 | 2520000
11 | Termomodernizacja | 373 | 50000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 3550000 | 3050000 | 3050000 | 18650000
SUMA |  | 3267 |  | 8897500 | 9225000 | 9347500 | 9380000 | 9185000 | 9165000 | 55200000

## PM10
Pył zawieszony PM10 Obliczenie efektu ekologicznego
Minimalny efekt ekologiczny dla pyłu zawieszonego PM10 z gminy określony w programie ochrony powietrza | Poniżej wybierz gminę
Żyrardów
Mg/rok
100.65
DZIAŁANIE 1
Podłączenie do sieci cieplnej
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 1
m2/rok | Mg/rok
69479.2 | 32.822 | 32.822
DZIAŁANIE 2
Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 2
m2/rok | Mg/rok
15019 | 7.095 | 7.095
DZIAŁANIE 3
Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 3
m2/rok | Mg/rok
18284 | 0.51561 | 0.51561
DZIAŁANIE 4
Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 4
m2/rok | Mg/rok
83584 | 16.0314 | 16.0314
DZIAŁANIE 5
Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 5
m2/rok | Mg/rok
10448 | 2.0039 | 2.0039
DZIAŁANIE 6
Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane peletami zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 6
m2/rok | Mg/rok
15672 | 6.0118 | 6.0118
DZIAŁANIE 7
Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 7
m2/rok | Mg/rok
100562 | 47.4452 | 47.4452
DZIAŁANIE 8
Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 8
m2/rok | Mg/rok
11754 | 5.502 | 5.502
DZIAŁANIE 9
Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 9
m2/rok | Mg/rok
12015.2 | 5.676 | 5.676
DZIAŁANIE 10
Zastosowanie kolektorów słonecznych
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 10
m2/rok | Mg/rok
41139 | 1.4975 | 1.4975
DZIAŁANIE 11
Termomodernizacja
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 11
m2/rok | Mg/rok
48713.8 | 6.9027 | 6.9027
Łączny efekt ekologiczny uzyskany w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych wyrażony w Mg/rok |  | 131.5031
Czy wymagany, minimalny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty? |  | Tak
Czy wymagany, minimalny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty? |  | Tak

## PM2,5
Pył zawieszony PM2,5 Obliczenie efektu ekologicznego
Minimalny efekt ekologiczny dla pyłu zawieszonego PM2,5 z gminy określony w programie ochrony powietrza | Poniżej wybierz gminę
Żyrardów
Mg/rok
99.12
DZIAŁANIE 1
Podłączenie do sieci cieplnej
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 1
m2/rok | Mg/rok
69479.2 | 32.3287 | 32.3287
DZIAŁANIE 2
Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 2
m2/rok | Mg/rok
15019 | 6.9883 | 6.9883
DZIAŁANIE 3
Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 3
m2/rok | Mg/rok
18284 | 0.81181 | 0.81181
DZIAŁANIE 4
Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 4
m2/rok | Mg/rok
83584 | 17.3938 | 17.3938
DZIAŁANIE 5
Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 5
m2/rok | Mg/rok
10448 | 1.9297 | 1.9297
DZIAŁANIE 6
Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane peletami zasilane automatycznie
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 6
m2/rok | Mg/rok
15672 | 5.8989 | 5.8989
DZIAŁANIE 7
Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 7
m2/rok | Mg/rok
100562 | 46.7312 | 46.7312
DZIAŁANIE 8
Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 8
m2/rok | Mg/rok
11754 | 5.4174 | 5.4174
DZIAŁANIE 9
Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 9
m2/rok | Mg/rok
12015.2 | 5.5907 | 5.5907
DZIAŁANIE 10
Zastosowanie kolektorów słonecznych
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 10
m2/rok | Mg/rok
41139 | 1.4728 | 1.4728
DZIAŁANIE 11
Termomodernizacja
Poniżej wpisz łączną powierzchnię (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 11
m2/rok | Mg/rok
48713.8 | 6.7956 | 6.7956
Łączny efekt ekologiczny uzyskany w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych wyrażony w Mg/rok |  | 131.3589
Czy wymagany, minimalny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty? |  | Tak
Czy wymagany, minimalny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty? |  | Tak